Для подготовки коммерческого предложения просим Вас заполнить опросный лист

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование, изготовление и поставку водогрейной (паровой) блочно-модульной

котельной установки.

Заказчик:

1. Наименование предприятия ________________________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________________

3. Ф.И.О руководителя _______________________________________________________________

Исходные данные:

- Объем работ: проектирование , поставка оборудования , монтаж .

- Здание котельной: существующее , реконструкция , проектируемое , блочно-модульная .

- Размещение котельной: отдельностоящая , встроенная , пристроенная , крышная .

- Вид топлива:

  - основное: природный газ , диз.топливо , мазут ;

  - резервное: диз.топливо , мазут , не предусматривается ;

  - аварийное: диз.топливо , мазут , не предусматривается ;

- Характеристика топлива:

  - природный газ: давление газа ______ МПа, теплотворная способность_________ ккал/м3;

  - диз.топливо, мазут: вид_________, марка___________, ГОСТ____________;

- Теплопроизводительность котельной: __________ МВт (тонн пара в час)

- Распределение тепловой нагрузки:

  - на отопление: ________________ МВт (тонн пара в час);

  - на вентиляцию: ______________ МВт (тонн пара в час);

  - на технологические нужды: ___________ МВт (тонн пара в час).

  - на ГВС (максимальночасовая/среднечасовая): ________/_______ м3/час.

- Система теплоснабжения:  закрытая , открытая , кол-во труб в контурах _____ шт., из них:

на отопление: _____ шт, на вентиляцию: _____ шт, на ГВС: _____шт, на технологию _____ шт;

- Возврат конденсата: ________ %, конденсат загрязнен .

- Вид и параметры теплоносителя: умягченная вода , пар :

  - на отопление:    горячая вода , пар , температура ____/___оС, давление ____/____МПа;

  - на вентиляцию: горячая вода , пар , температура ____/___оС, давление ____/____МПа;

  - на технологию:  горячая вода , пар , температура ____/___оС, давление ____/____МПа;

  - на ГВС:  горячая вода , пар , температура до 60 оС ڤ, давление _____/_____МПа;

65 0С ڤ, давление _____/_____МПа;

- Электроснабжение: ограничение на установленную мощность электропотребления

котельной (если имеются) не более __________кВт.

- Источник водоснабжения и его параметры: хоз-питьевой водопровод , скважина .

  - температура исходной воды на вводе в котельную: min________оС, max _________оС.

  - давление исходной воды на вводе в котельную: min________ МПа, max ________ МПа.

- Температура воды от источника на вводе в котельную: min________оС, max _________оС.

- Химический состав воды:

Содержание взвешенных веществ: _______мг/кг, Прозрачность по шрифту(кольцу):_______см,

Общая жесткость: _____ мг-экв/л, Карбонатная жесткость: _____ мг-экв/кг, рН при 25оС: ____,

Щелочность: ____ мг-экв/л, Карбонатная щелочность: ____ мг-экв/л, Сухой остаток: ___ мг/кг.

Содержание:

О2 ____ мкг/кг, СО2 ____ мкг /кг, Fe ____ мг/кг, Ca ____ мг /кг, Mg ____ мг /кг, Pb ____ мг /кг,

Cu ____ мг/кг, Zn ____ мг /кг, Mn ____ мг/кг, Хлоридов _____ мг /кг, Сульфатов _____мг /кг,

Нитратов ____ мг/кг, Аммиаков ____ мг /кг, Нефтепродуктов ____ мг /кг.

- Требования к автоматике котельной:

  - постоянное присутствие оператора: да , нет ;

  - регулирование тепловой мощности котлов: ручное ,  погодозависимая автоматика ;

  - удаленное управление и контроль параметров (от ЭВМ): да , нет ;

  - производитель комплекта автоматики и КИП: Россия и ближнее зарубежье , Европа .

- Требования к вспомогательному оборудованию котельной:

  - запорная и регулирующая арматура: Россия и ближнее зарубежье , Европа ;

  - насосное оборудование: Россия и ближнее зарубежье , Европа ;

  - водоподготовка: Россия и ближнее зарубежье , Европа .

- Требования к узлам учета:

  - природного газа: требуется , нет ,  коммерческий , некоммерческий ;

  - тепловой энергии: требуется , нет , тип счетчика _______________________________;

  - электроэнергии: требуется , нет , тип счетчика _________________________________.

- Дымовая труба: включить в объем проектирования ,  включить в объем поставки .

- Требования к дымовой трубе: металлическая теплоизолированная/не теплоизолированная ,

кирпичная , труба в трубе , другая___________________, высота дымовой трубы _____ м.

- Автономный источник электроснабжения: требуется , не требуется , дизель-генератор ,

генератор на природном газе .

- Дополнительно включить в объем поставки (баки дизтоплива, мазута, запчасти и т.д.):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Дополнительные услуги на объекте заказчика: монтаж , шэф-монтаж , пуско-наладка .

- Срок поставки котельной: ________________ месяцев.

Дата: ___________					Подпись: ________________

Опросный лист Вы можете отправить на наш e-mail: zav@akmz.net, либо по тел./ факсу: (34365) 6-13-77,              6-13-88.